## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Экваторная, 4, общей площадью 7663,7 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
7663.7
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем |  | Стоимосьть единицы работ руб. |  |  |  | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  |  | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
"воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент |  | м2 |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт отмостки(примыкания ) | м.п. | 100 | 40.43 | 4043 | 0.52755
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. | 115 | 260 | 29900 | 3.9015
3 |  | Доска объявлений | шт. | 3 | 300 | 900 | 0.11744
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Устранение неисправностей кровель | м2 | 50 | 165.91 | 8295.5 | 1.0824
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. | 15 | 2133.24 | 31998.6 | 4.1753
|  | Ремонт дверей | шт. | 4 | 2310.62 | 9242.48 | 1.206
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Установка с изготовлением козырька 4-го подъезда | шт. | 1 | 25500 | 25500 | 3.3274 |  |  | крыльцо
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. | 1 | 137659.38 | 137659.38 | 17.9625
9 | Отопление |  |  |  |  | 0 | 0
10 | ГВС,ХВС,канализац. | кран шаровый d50 | шт. | 16 | 2507.39 | 40118.24 | 5.2348
|  | кран шаровый d25 | шт. | 45 | 464.67 | 20910.15 | 2.7285
|  | кран шаровый d20 | шт. | 42 | 292.86 | 12300.12 | 1.605
|  | кран шаровый d32 | шт. | 43 | 538.41 | 23151.63 | 3.0209
|  | (труба энергофлекс) | м | 45 | 361.33 | 16259.85 | 2.1217
|  | труба Ø25 | м/п | 15 | 274.86 | 4122.9 | 0.53798
|  | труба Ø32 | м/п | 17 | 289.39 | 4919.63 | 0.64194
11 | Электроснабжение | Заменав и восстановление работоспособности электроснабжения здания, модернизация осветительного оборудования МОП |  |  |  | 0 | 0
|  | Смена светильников шаровых (лестн.клетки) шар | шт. | 36 | 218.22 | 7855.92 | 1.0251
|  | Смена автомат. выключателя С25 230/400В д.25А | шт. | 30 | 246.14 | 7384.2 | 0.96353
|  | Смена автомат. выключателя С25 230/400В д.16А | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Выключатель пакетн. | шт. | 30 | 246.14 | 7384.2 | 0.96353
|  | Провод АППВ 2*2,5 | м.п. | 60 | 325.29 | 19517.4 | 2.5467
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. Каналов | м.п. |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Восстан-е работоспособности мусороприемников | шт. | 15 | 538.4 | 8076 | 1.0538
14 | Внешнее благоустр. | Устройство элементов детской площадки | элемент дет. площ. | 2 | 35000 | 70000 | 9.134
|  | Итого |  |  |  | 489539.2 | 63.8777 | Итого в месяц | 5.3231
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 324142.4698 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Установка с изготовлением козырька 4-го подъезда |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Косметический ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков (32 шт) | м2 | 96 | 5644 | 541824 | 70.7001
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | косметический ремонт лестн.клеток, тамбуров |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 140000 | 140000 | 18.2679
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 681824 | 88.968 | Итого в месяц | 7.414
|  | Управдом | [5 empty] | / Расторгуева Н.А. /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )