## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Героев труда,1, общей площадью 2517,4 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед. объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 2517.4 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. |  |  | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. | 20 | 655.6 | 13112 | 5.2085
|  | Устранение неисправностей кровель | м2 | 24 | 165.91 | 3981.84 | 1.5817
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт дверей (тамбурн) | шт. | 2 | 2310.62 | 4621.24 | 1.8357
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 | 120 | 28.42 | 3410.4 | 1.3547
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 1 | 2507.39 | 2507.39 | 0.99602
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 1 | 2507.39 | 2507.39 | 0.99602
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 6 | 259.01 | 1554.06 | 0.61733
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 4 | 464.67 | 1858.68 | 0.73833
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 6 | 292.86 | 1757.16 | 0.69801
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м.п. | 12 | 244.45 | 2933.4 | 1.1652
|  | Ø20 | м.п. | 8 | 256.29 | 2050.32 | 0.81446
|  | Ø25 | м.п. | 6 | 274.86 | 1649.16 | 0.6551
|  | Ø32 | м.п. | 2 | 289.39 | 578.78 | 0.22991
|  | Ø50 | м.п. | 2 | 380.17 | 760.34 | 0.30203
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 4 | 763.78 | 3055.12 | 1.2136
|  | Замена запорн.арматуры d50 (ГВС) | шт. | 1 | 2507.39 | 2507.39 | 0.99602
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 12 | 218.22 | 2618.64 | 1.0402
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 12 | 319.82 | 3837.84 | 1.5245
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 33 | 246.14 | 8122.62 | 3.2266
|  | Смена освещения МОП | м.п. | 120 | 325.29 | 39034.8 | 15.506
|  | Смена вставок | шт. | 4 | 135.35 | 541.4 | 0.21506
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 5 | 85.85 | 429.25 | 0.17051
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. Каналов | м/п |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. | 1 | 35000 | 35000 | 13.9032
|  | Итого |  |  |  | 138429.22 | 54.989 | Итого в месяц | 4.5824
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 127531.164 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. | м2 |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые | м2 |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | ремонт балконных плит. | шт. |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 140000 | 140000 | 55.6129
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем канализ. | к-т | 1 | 140000 | 140000 | 55.6129
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, | к-т | 1 | 948148 | 948148 | 376.6378
|  | Полная замена осветительного оборуд. |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 | 20 | 3289 | 65780 | 26.1301
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт внутрикварт.дороги | м2 |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 1293928 | 513.9938 | Итого в месяц | 42.8328
|  | Управдом | [5 empty] | /Богомолова Л.В./
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )