## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Героев труда,11, общей площадью 2398,3 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед. объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 2398.3 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. |  |  | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. | 12 | 655.6 | 7867.2 | 3.2803
|  | Устранение неисправностей кровель | м2 | 6 | 165.91 | 995.46 | 0.41507
|  | Устройство парапетных решеток | м.п. | 32 | 162.59 | 5202.88 | 2.1694
|  | Смена желобов | м.п. | 4 | 362.32 | 1449.28 | 0.60429
|  | Противопожарная обработка деревянных элементов крыши | м2 | 1143.5 | 46 | 52601 | 21.9326
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. | 2 | 2133.24 | 4266.48 | 1.779
|  | Ремонт дверей | шт. | 2 | 2310.62 | 4621.24 | 1.9269
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт балконов | шт. | 4 | 522.32 | 2089.28 | 0.87115
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. | 4 | 54406.4 | 217625.6 | 90.7416
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 | 1664 | 28.42 | 47290.88 | 19.7185
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 2 | 2507.39 | 5014.78 | 2.091
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 2 | 3588.04 | 7176.08 | 2.9922
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 2 | 2507.39 | 5014.78 | 2.091
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 10 | 259.01 | 2590.1 | 1.08
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 6 | 464.67 | 2788.02 | 1.1625
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 10 | 292.86 | 2928.6 | 1.2211
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м/п | 8 | 244.45 | 1955.6 | 0.81541
|  | Ø20 | м/п | 6 | 256.29 | 1537.74 | 0.64118
|  | Ø25 | м/п |  |  | 0 | 0
|  | Ø32 | м/п |  |  | 0 | 0
|  | Ø50 | м/п | 2 | 380.15 | 760.3 | 0.31702
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 8 | 763.78 | 6110.24 | 2.5477
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 10 | 218.22 | 2182.2 | 0.90989
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 12 | 319.82 | 3837.84 | 1.6002
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 25 | 246.14 | 6153.5 | 2.5658
|  | Смена освещения МОП | м.п. | 120 | 325.29 | 39034.8 | 16.276
|  | Смена вставок | шт. | 3 | 135.35 | 406.05 | 0.16931
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 8 | 85.85 | 686.8 | 0.28637
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов.(прочистка) | м/п |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. | 2 | 35000 | 70000 | 29.1873
|  | Устройство пешех. Дорожки | м2 |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 502186.73 | 209.3928 | Итого в месяц | 17.4494
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 131999.208 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые |  |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | ремонт балконных плит. |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 66.7139
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, | к-т | 1 | 948148 | 948148 | 395.3417
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 | 30 | 3289 | 98670 | 41.1416
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 1206818 | 503.1973 | Итого в месяц | 41.9331
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )
Note on C47: Сан Саныч: