## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Героев труда,12, общей площадью 513,2 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед. объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 513.2 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. |  |  | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Противопожарная обработка деревянных элементов крыши | м2 | 495.8 | 46 | 22806.8 | 44.4404
|  | Устранение неисправностей кровель(шиферная) | м2 | 20 | 165.91 | 3318.2 | 6.4657
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. | 1 | 2133.24 | 2133.24 | 4.1567
|  | Ремонт дверей (тамбурн) | шт. | 1 | 2310.62 | 2310.62 | 4.5024
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. | 2 | 27000 | 54000 | 105.2221
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 | 40 | 28.42 | 1136.8 | 2.2151
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 1 | 2507.39 | 2507.39 | 4.8858
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 1 | 3588.04 | 3588.04 | 6.9915
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 1 | 2507.39 | 2507.39 | 4.8858
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 8 | 259.01 | 2072.08 | 4.0376
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 2 | 464.67 | 929.34 | 1.8109
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 4 | 292.86 | 1171.44 | 2.2826
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м.п. | 6 | 244.45 | 1466.7 | 2.858
|  | Ø20 | м.п. | 4 | 256.29 | 1025.16 | 1.9976
|  | Ø25 | м.п. | 2 | 274.86 | 549.72 | 1.0712
|  | Ø32 | м.п. | 2 | 289.39 | 578.78 | 1.1278
|  | Ø50 | м.п. | 2 | 380.17 | 760.34 | 1.4816
|  | Ø20 | м/п |  |  | 0 | 0
|  | Ø25 | м/п |  |  | 0 | 0
|  | Ø32 | м/п |  |  | 0 | 0
|  | Ø50 | м/п |  |  | 0 | 0
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 2 | 763.78 | 1527.56 | 2.9765
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 4 | 218.22 | 872.88 | 1.7009
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 2 | 319.82 | 639.64 | 1.2464
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 10 | 246.14 | 2461.4 | 4.7962
|  | Смена освещения МОП | м.п. | 40 | 325.29 | 13011.6 | 25.3539
|  | Смена вставок | шт. | 4 | 135.35 | 541.4 | 1.0549
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 5 | 85.85 | 429.25 | 0.83642
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. Каналов | м/п |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 122345.77 | 238.3978 | Итого в месяц | 19.8665
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 150.519 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. | м2 | 616 | 1500 | 924000 | 1800.4677
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые |  |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 311.7693
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов |  |  |  | 0 | 0
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 1084000 | 2112.2369 | Итого в месяц | 176.0197
|  | Управдом | [5 empty] | /Богомолова Л.В./
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )