## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Героев труда,13, общей площадью 2527,6 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед.объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 2527.6 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. | 154 | 40.43 | 6226.22 | 2.4633
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. |  |  | 0 | 0
3 |  | Козырьки ремонт примыканий | м.п. |  |  | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. | 20 | 655.6 | 13112 | 5.1875
|  | Устранение неисправностей кровель | м2 | 14 | 165.91 | 2322.74 | 0.91895
|  | Устройство парапетных решеток | м.п. | 2 | 162.59 | 325.18 | 0.12865
|  | Смена желобов | м.п. | 6 | 362.32 | 2173.92 | 0.86007
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. | 2 | 2133.24 | 4266.48 | 1.688
|  | Ремонт дверей | шт. | 2 | 2310.62 | 4621.24 | 1.8283
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт ограждений лестн.маршей | м.п. | 2 | 162 | 324 | 0.12818
|  | Ремонт балконов | шт. | 6 | 522.42 | 3134.52 | 1.2401
|  | Покраска балконов (1м2) | шт. |  |  | 0 | 0
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. | 6 | 54406.4 | 326438.4 | 129.1495
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 | 1664 | 28.42 | 47290.88 | 18.7098
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 2 | 2507.39 | 5014.78 | 1.984
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 2 | 3588.04 | 7176.08 | 2.8391
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 2 | 2507.39 | 5014.78 | 1.984
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 12 | 259.01 | 3108.12 | 1.2297
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 10 | 464.67 | 4646.7 | 1.8384
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 14 | 292.86 | 4100.04 | 1.6221
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м/п | 10 | 244.45 | 2444.5 | 0.96712
|  | Ø20 | м/п | 8 | 256.29 | 2050.32 | 0.81117
|  | Ø32 | м/п | 6 | 289.39 | 1736.34 | 0.68695
|  | Ø50 | м/п | 4 | 380.15 | 1520.6 | 0.6016
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 4 | 763.78 | 3055.12 | 1.2087
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 2 | 218.22 | 436.44 | 0.17267
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 2 | 319.82 | 639.64 | 0.25306
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 3 | 246.14 | 738.42 | 0.29214
|  | Освещение МОП | м.п. | 100 | 325.29 | 32529 | 12.8695
|  | Смена вставок | шт. | 2 | 135.35 | 270.7 | 0.1071
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 2 | 85.85 | 171.7 | 0.06793
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов.(прочистка) |  |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Установка нагр.приборов | шт. |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 484888.86 | 191.8377 | Итого в месяц | 15.9865
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 115451.0216 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. | м2 |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт цоколя | м2 |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые | м2 |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 140000 | 140000 | 55.3885
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 | 40 | 3289 | 131560 | 52.0494
|  | Ремонт внутрикварт.дороги | м2 | 192 | 3289 | 631488 | 249.837
|  | Итого |  |  |  | 903048 | 357.2749 | Итого в месяц | 29.7729
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )