## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Героев труда,17, общей площадью 3552 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед.объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 3552 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. | 154 | 40.43 | 6226.22 | 1.7529
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. |  |  | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. | 20 | 655.6 | 13112 | 3.6914
|  | Устранение неисправностей кровель (шифер) | м2 | 20 | 296.75 | 5935 | 1.6709
|  | Устройство парапетных решеток | м.п. | 3 | 162.59 | 487.77 | 0.13732
|  | Смена желобов | м.п. | 4 | 362.32 | 1449.28 | 0.40802
|  | Противопожарная обработка деревянных элементов крыши | м2 | 1124.8 | 46 | 51740.8 | 14.5667
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. | 2 | 2133.24 | 4266.48 | 1.2011
|  | Ремонт дверей | шт. | 2 | 2310.62 | 4621.24 | 1.301
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт балконов | шт. | 4 | 522.42 | 2089.68 | 0.58831
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. | 4 | 65678.8 | 262715.2 | 73.9626 |  |  | 2,3,4,5,6 подъезды
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 | 166 | 28.42 | 4717.72 | 1.3282
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 2 | 2507.39 | 5014.78 | 1.4118
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 2 | 3588.04 | 7176.08 | 2.0203
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 2 | 2507.39 | 5014.78 | 1.4118
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 14 | 259.01 | 3626.14 | 1.0209
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 10 | 464.67 | 4646.7 | 1.3082
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 12 | 292.86 | 3514.32 | 0.98939
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м/п | 10 | 244.45 | 2444.5 | 0.6882
|  | Ø20 | м/п | 8 | 256.29 | 2050.32 | 0.57723
|  | Ø25 | м/п |  |  | 0 | 0
|  | Ø32 | м/п | 4 | 289.29 | 1157.16 | 0.32578
|  | Ø50 | м/п | 2 | 380.15 | 760.3 | 0.21405
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 6 | 763.78 | 4582.68 | 1.2902
|  | Удлинение отвода ливневой канализации | м.п. | 2 | 763.78 | 1527.56 | 0.43006
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 16 | 544.12 | 8705.92 | 2.451
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 4 | 319.82 | 1279.28 | 0.36016
|  | Смена освещения МОП | м.п. | 100 | 325.29 | 32529 | 9.1579
|  | Смена вставок | шт. | 4 | 135.35 | 541.4 | 0.15242
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 8 | 85.86 | 686.88 | 0.19338
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов.(прочистка) |  |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. | 2 | 35000 | 70000 | 19.7072
|  | Итого |  |  |  | 512619.19 | 144.3185 | Итого в месяц | 12.0265
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 165286.8717 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые |  |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 45.045
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 | 60 | 3297 | 197820 | 55.6926
|  | Ремонт внутрикварт.дороги | м2 | 240 | 3289 | 789360 | 222.2297
|  | Итого |  |  |  | 1147180 | 322.9673 | Итого в месяц | 26.9139
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )