## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Героев труда,21, общей площадью 4394,8 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед.объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 4394.8 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. | 206 | 40.43 | 8328.58 | 1.8951
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. | 40 | 260 | 10400 | 2.3664
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Устранение неисправностей кровель (шифер) | м2 | 20 | 296.75 | 5935 | 1.3505
|  | Смена желобов | м.п. | 20 | 362.32 | 7246.4 | 1.6489
|  | Противопожарная обработка деревянных элементов крыши | м2 | 1437.4 | 46 | 66120.4 | 15.0451
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. | 4 | 2133.24 | 8532.96 | 1.9416
|  | Ремонт дверей | шт. | 6 | 2310.62 | 13863.72 | 3.1546
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт ограждений лестн.маршей | м.п. | 4 | 162 | 648 | 0.14745
|  | Ремонт балконов | шт. | 10 | 522.42 | 5224.2 | 1.1887
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. | 5 | 65678.8 | 328394 | 74.7233
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 4 | 2507.39 | 10029.56 | 2.2821
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 2 | 3588.4 | 7176.8 | 1.633
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 4 | 2507.39 | 10029.56 | 2.2821
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 20 | 259.01 | 5180.2 | 1.1787
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 10 | 464.67 | 4646.7 | 1.0573
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 15 | 292.86 | 4392.9 | 0.99957
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м/п | 10 | 244.45 | 2444.5 | 0.55623
|  | Ø20 | м/п | 8 | 256.29 | 2050.32 | 0.46653
|  | Ø25 | м/п |  |  | 0 | 0
|  | Ø32 | м/п | 6 | 289.39 | 1736.34 | 0.39509
|  | Ø50 | м/п | 2 | 380.29 | 760.58 | 0.17306
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 10 | 763.78 | 7637.8 | 1.7379
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 20 | 218.22 | 4364.4 | 0.99308
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 12 | 319.82 | 3837.84 | 0.87327
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 36 | 246.14 | 8861.04 | 2.0163
|  | Смена освещения МОП | м.п. | 150 | 325.29 | 48793.5 | 11.1026
|  | Смена вставок | шт. | 5 | 135.35 | 676.75 | 0.15399
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 12 | 85.85 | 1030.2 | 0.23441
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов.(прочистка) |  |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. | 2 | 35000 | 70000 | 15.9279
|  | Итого |  |  |  | 648342.25 | 147.5249 | Итого в месяц | 12.2937
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 220950.9279 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые |  |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 36.4067
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, | к-т | 1 | 1800000 | 1800000 | 409.575
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 | 40 | 3289 | 131560 | 29.9354
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 2091560 | 475.917 | Итого в месяц | 39.6597
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )