## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Героев труда,23, общей площадью 2305 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед.объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 2305 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. | 120 | 40.43 | 4851.6 | 2.1048
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. |  |  | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Устранение неисправностей кровель (мягкая) | м2 | 20 | 165.91 | 3318.2 | 1.4396
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. | 2 | 2133.24 | 4266.48 | 1.851
|  | Ремонт дверей | шт. | 2 | 2310.62 | 4621.24 | 2.0049
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт ограждений лестн.маршей | м.п. | 2 | 162 | 324 | 0.14056
|  | Ремонт балконов | шт. | 6 | 522.42 | 3134.52 | 1.3599
|  | Покраска балконов (1м2) | шт. |  |  | 0 | 0
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. | 1 | 137659.38 | 137659.38 | 59.7221
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 |  |  | 0 | 0
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 2 | 2507.39 | 5014.78 | 2.1756
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 2 | 3588.04 | 7176.08 | 3.1133
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 2 | 2507.39 | 5014.78 | 2.1756
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 10 | 259.01 | 2590.1 | 1.1237
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 2 | 464.67 | 929.34 | 0.40318
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 8 | 292.86 | 2342.88 | 1.0164
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м/п | 8 | 244.45 | 1955.6 | 0.84842
|  | Ø20 | м/п | 4 | 256.29 | 1025.16 | 0.44475
|  | Ø25 | м/п |  |  | 0 | 0
|  | Ø32 | м/п |  |  | 0 | 0
|  | Ø50 | м/п | 2 | 380.15 | 760.3 | 0.32985
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 10 | 763.78 | 7637.8 | 3.3136
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 16 | 218.22 | 3491.52 | 1.5148
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 15 | 319.82
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 1 | 246.14 | 246.14 | 0.10679
|  | Смена освещения МОП | м.п. | 120 | 325.29 | 39034.8 | 16.9348
|  | Смена вставок | шт. | 5 | 135.35 | 676.75 | 0.2936
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 4 | 85.85 | 343.4 | 0.14898
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов.(прочистка) |  |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. | 2 | 538.4 | 1076.8 | 0.46716 |  |  | восстановление работы мусороприемника
|  | Установка нагр.приборов | шт. | 2 | 3556.9 | 7113.8 | 3.0862
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 244605.45 | 106.1195 | Итого в месяц | 8.8433
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 128474.666 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые |  |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 69.4143
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем канализ. | к-т | 1 | 140000 | 140000 | 60.7375
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, | к-т | 1 | 600000 | 600000 | 260.3037
|  | Полная замена осветительного оборуд. |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов |  |  |  | 0 | 0
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 900000 | 390.4555 | Итого в месяц | 32.538
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )