## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Ильича,15, общей площадью 3474,5 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
3474.5
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем |  | Стоимость единицы работ руб. |  |  |  | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  |  | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
"воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. | 117 | 40.44 | 4731.48 | 1.3618
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. |  |  | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Противопожарная обработка деревянных элементов крыши | м2 | 1124.6 | 46 | 51731.6 | 14.8889
|  | Устранение неисправностей кровель шифер | м2 | 20 | 296.75 | 5935 | 1.7082
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. |  |  | 0 | 0
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | м2 |  |  | 0 | 0
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. |  |  | 0 | 0
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. |  |  | 0 | 0
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. |  |  | 0 | 0
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 15 | 218.22 | 3273.3 | 0.94209
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 20 | 319.82 | 6396.4 | 1.841
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 15 | 246.14 | 3692.1 | 1.0626
|  | Смена освещения МОП (подвал) | м.п. | 40 | 325.29 | 13011.6 | 3.7449
|  | Смена вставок | шт. | 4 | 135.35 | 541.4 | 0.15582
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 5 | 85.85 | 429.25 | 0.12354
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов. | м |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов |  |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 89742.13 | 25.8288 | Итого за месяц | 2.1524
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  | без НДС | 4231.39 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. | м2 | 52 | 1510 | 78520 | 22.5989
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые 20шт | м2 | 36.45 | 5644 | 205723.8 | 59.2096 |  |  | пласт. Окна
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 46.0498
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, | к-т | 1 | 1481000 | 1481000 | 426.2484
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 | 60 | 3289 | 197340 | 56.7967
|  | Ремонт внутрикварт.дороги | м2 | 340 | 3289 | 1118260 | 321.8477
|  | Итого |  |  |  | 3240843.8 | 932.7511 | Итого за месяц | 77.7293
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )