## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Мусы Джалиля 1, общей площадью 4406,6 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед. объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 4406.6 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. | 20 | 260 | 5200 | 1.18
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Устранение неисправностей кровель(шиферная) | м2 | 30 | 165.91 | 4977.3 | 1.1295
|  | Устройство парапетных решеток | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Противопожарная обработка деревянных элементов крыши | м2 | 1437.9 | 46 | 66143.4 | 15.0101
| Л/кл.,балк.,крыльца | Укрепление цемент.раствором козырьков.(6шт.) | м2 | 45 | 331.1 | 14899.5 | 3.3812
|  | Ремонт балконов | шт. | 6 | 522.42 | 3134.52 | 0.71132
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт подвалов | м2 | 20 | 28.42 | 568.4 | 0.12899
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 2 | 2507.39 | 5014.78 | 1.138
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 3 | 3588.04 | 10764.12 | 2.4427
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 40 | 259.01 | 10360.4 | 2.3511
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 6 | 464.67 | 2788.02 | 0.63269
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 40 | 292.86 | 11714.4 | 2.6584
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 6 | 763.78 | 4582.68 | 1.04
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Смена светильников (НСП) | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Смена автоматического выключателя | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Освещение МОП (подвал) | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Установка фотореле | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Освещение МОП | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Смена вставок | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Смена (установка) выключателей | шт. |  |  | 0 | 0
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. Каналов | м/п |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 140147.52 | 31.804 | Итого в месяц | 2.6503
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. | м2 |  | 400 | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые |  |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 36.3092
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | Полная замена осветительного оборуд. |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Мусоропроводы | Восстановление системы мусороудаления. |  |  |  | 0 | 0
13 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 160000 | 36.3092 | Итого в месяц | 3.0258
|  | Управдом | [5 empty] | /Богомолова Л.В./
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )