## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Мусы Джалиля, 2, общей площадью 1261,6 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость на единицу | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во | объема | руб. | руб. | выполнения | "против"
[6 empty] | 1261.6 |  |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. | 150 | 42.05 | 6307.5 | 4.9996
2 | Стены,фасады | Ремонт цоколя | м2 | 96 | 273.25 | 26232 | 20.7926
3 |  | Ремонт кирпичной кладки стен | м2 |  |  | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. | 20 | 655.6 | 13112 | 10.3932
|  | Устранение неисправностей кровель (шифер) | м2 | 22 | 296.75 | 6528.5 | 5.1748
|  | Противопожарная обработка деревянных элементов крыши | м2 | 581.3 | 46 | 26739.8 | 21.1951
|  | Ремонт козырька укрепление цементом козырька | м2,2шт | 4 | 331.1 | 1324.4 | 1.0498
|  | Смена желобов | м.п. |  |  | 0 | 0
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. |  |  | 0 | 0
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт ограждений лестн.маршей | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт балконов | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Покраска балконов (1м2) | шт. |  |  | 0 | 0
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. | 2 | 54406.2 | 108812.4 | 86.2495
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 | 41.6 | 28.42 | 1182.272 | 0.93712
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 2 | 2507.39 | 5014.78 | 3.9749
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 1 | 3588.04 | 3588.04 | 2.844
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 1 | 2507.29 | 2507.29 | 1.9874
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 1 | 259.01 | 259.01 | 0.2053
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 10 | 464.67 | 4646.7 | 3.6832
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 6 | 292.86 | 1757.16 | 1.3928
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м/п | 10 | 244.45 | 2444.5 | 1.9376
|  | Ø20 | м/п | 8 | 256.29 | 2050.32 | 1.6252
|  | Ø25 | м/п | 6 | 274.86 | 1649.16 | 1.3072
|  | Ø32 | м/п | 2 | 289.39 | 578.78 | 0.45877
|  | Ø50 | м/п | 2 | 380.15 | 760.3 | 0.60265
|  | Смена воздухосборников | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Смена теплоизоляции | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Устройство дренажной системы | шт. |  |  | 0 | 0
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 4 | 763.78 | 3055.12 | 2.4216
11 | Электроснабжение | Смена светильников (антивандальных) | шт. | 8 | 574.22 | 4593.76 | 3.6412
|  | Смена светильников (шар) | шт. | 12 | 319.82 | 3837.84 | 3.042
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 20 | 264.14 | 5282.8 | 4.1874
|  | Освещение МОП | м.п. | 120 | 325.29 | 39034.8 | 30.9407
|  | Смена вставок | шт. | 5 | 135.35 | 676.75 | 0.53642
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 5 | 85.85 | 429.25 | 0.34024
12 | Вентиляция | Ремонт вентил.каналов |  |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 272405.232 | 215.9204 | Итого в месяц | 17.9934
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 78791.054 | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. | м2 |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые | м2 |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 126.8231
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | Полная замена осветительного оборуд. |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 | 30 | 3297 | 98910 | 78.4004
|  | Итого |  |  |  | 258910 | 205.2235 | Итого в месяц | 17.102
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )