## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Мусы Джалиля, 6, общей площадью 1295,3 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость на единицу | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во | объема | руб. | руб. | выполнения | "против"
[6 empty] | 1295.3 |  |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт цоколя | м2 | 96 | 273.25 | 26232 | 20.2517
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. | 20 | 655.6 | 13112 | 10.1228
|  | Устранение неисправностей кровель (шифер) | м2 | 20 | 296.75 | 5935 | 4.582
|  | Устройство парапетных решеток | м.п. | 3 | 1540.39 | 4621.17 | 3.5676
|  | Противопожарная обработка деревянных элементов крыши | м2 | 592.2 | 46 | 27241.2 | 21.0308
6 | Окна, двери | Ремонт дверей | шт. | 2 | 2310.62 | 4621.24 | 3.5677
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт ограждений лестн.маршей | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт балконов | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Покраска балконов (1м2) | шт. |  |  | 0 | 0
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. | 2 | 54406.4 | 108812.8 | 84.0059
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 | 300 | 28.42 | 8526 | 6.5823
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 1 | 2507.39 | 2507.39 | 1.9358
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 1 | 3588.04 | 3588.04 | 2.77
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 1 | 2507.29 | 2507.29 | 1.9357
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 12 | 259.01 | 3108.12 | 2.3995
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 6 | 464.67 | 2788.02 | 2.1524
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 8 | 292.86 | 2342.88 | 1.8088
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м/п | 10 | 244.45 | 2444.5 | 1.8872
|  | Ø20 | м/п | 8 | 256.29 | 2050.32 | 1.5829
|  | Ø25 | м/п | 2 | 274.86 | 549.72 | 0.4244
|  | Ø32 | м/п | 2 | 289.39 | 578.78 | 0.44683
|  | Ø50 | м/п | 2 | 380.15 | 760.3 | 0.58697
|  | Ø51 | м/п |  | 380.15 | 0 | 0
|  | Ø52 | м/п |  | 380.15 | 0 | 0
|  | Ø53 | м/п |  | 380.15 | 0 | 0
|  | Ø76 | м/п |  | 457.7 | 0 | 0
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 4 | 763.78 | 3055.12 | 2.3586
|  | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 1 | 2507.39 | 2507.39 | 1.9358
11 | Электроснабжение | Смена светильников (антивандальных) | шт. | 8 | 574.22 | 4593.76 | 3.5465
|  | Смена светильников (шар) | шт. |  | 218.22 | 0 | 0
|  | Смена автоматического выключателя | шт. |  | 264.14 | 0 | 0
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 12 | 319.82 | 3837.84 | 2.9629
|  | Освещение МОП | м.п. | 120 | 325.29 | 39034.8 | 30.1357
|  | Смена вставок | шт. | 4 | 135.35 | 541.4 | 0.41797
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 5 | 85.85 | 429.25 | 0.33139
12 | Вентиляция | Ремонт вентил.каналов |  |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 276326.33 | 213.33 | Итого в месяц | 17.7775
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 60222.417 | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые |  |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 123.5235
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | Полная замена осветительного оборуд. |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 | 30 | 3297 | 98910 | 76.3607
|  | Итого |  |  |  | 258910 | 199.8842 | Итого в месяц | 16.657
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )