## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Мусы Джалиля, 8, общей площадью 1285,7 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость на единицу | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во | объема | руб. | руб. | выполнения | "против"
[6 empty] | 1285.7 |  |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт цоколя | м2 | 96 | 1776 | 170496 | 132.6095
3 |  | Ремонт кирпичной кладки стен | м2 |  |  | 0 | 0
|  | Устройство продухов (подвал) | м2 |  | 2798.3 | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. | 24 | 655.6 | 15734.4 | 12.238
|  | Устранение неисправностей кровель (шифер) | м2 | 20 | 296.75 | 5935 | 4.6162
|  | Устройство парапетных решеток | м.п. | 3 | 1540.39 | 4621.17 | 3.5943
|  | Ремонт козырька укрепление цементом козырька | м2,2шт |  | 331.1 | 0 | 0
|  | Смена желобов | м.п. |  |  | 0 | 0
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт дверей | шт. | 2 | 2310.62 | 4621.24 | 3.5943
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт ограждений лестн.маршей | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт балконов | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Покраска балконов (1м2) | шт. |  |  | 0 | 0
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. | 2 | 54406.4 | 108812.8 | 84.6331
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 | 300 | 28.42 | 8526 | 6.6314
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 1 | 2507.39 | 2507.39 | 1.9502
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 1 | 3588.04 | 3588.04 | 2.7907
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 1 | 2507.29 | 2507.29 | 1.9501
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 12 | 259.01 | 3108.12 | 2.4175
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 8 | 464.67 | 3717.36 | 2.8913
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 8 | 292.86 | 2342.88 | 1.8223
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м/п | 10 | 244.45 | 2444.5 | 1.9013
|  | Ø20 | м/п | 6 | 256.29 | 1537.74 | 1.196
|  | Ø25 | м/п | 4 | 274.86 | 1099.44 | 0.85513
|  | Ø32 | м/п | 2 | 289.39 | 578.78 | 0.45017
|  | Ø50 | м/п | 2 | 380.15 | 760.3 | 0.59135
|  | Ø51 | м/п |  | 380.15 | 0 | 0
|  | Ø52 | м/п |  | 380.15 | 0 | 0
|  | Ø53 | м/п |  | 380.15 | 0 | 0
|  | Ø76 | м/п |  | 457.7 | 0 | 0
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 4 | 763.78 | 3055.12 | 2.3762
11 | Электроснабжение | Смена светильников (антивандальных) | шт. | 2 | 574.22 | 1148.44 | 0.89324
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 12 | 264.14 | 3169.68 | 2.4653
|  | Освещение МОП | м.п. | 70 | 325.29 | 22770.3 | 17.7104
|  | Смена вставок | шт. | 4 | 135.35 | 541.4 | 0.42109
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 5 | 85.85 | 429.25 | 0.33386
12 | Вентиляция | Ремонт вентил.каналов |  |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 374052.64 | 290.9331 | Итого в месяц | 24.2444
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 12881.8833 | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. | м2 |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые | м2 |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 140000 | 140000 | 108.8901
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 | 30 | 3297 | 98910 | 76.9309
|  | Итого |  |  |  | 238910 | 185.821 | Итого в месяц | 15.4851
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )