## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Лесосечная 2, общей площадью 21693,4 кв.м., в т.ч. жилая __21693_ кв. м., нежилая________кв.м.
21693.4
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем |  | Стоимость единицы работ руб. |  |  |  | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  |  | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
"воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. | 506 | 40.43 | 20457.58 | 0.94303
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. | 280 | 260 | 72800 | 3.3559
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Устранение неисправностей кровель | м2 |  |  | 0 | 0
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. | 50 | 2133.2 | 106660 | 4.9167
|  | Ремонт дверей | шт. | 5 | 2310.62 | 11553.1 | 0.53256
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. | 3 | 331.1 | 993.3 | 0.045788
|  | Ремонт ограждений лестн.маршей | м.п. | 100 | 162.59 | 16259 | 0.74949
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. | 5 | 137659.38 | 688296.9 | 31.7284
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 |  |  | 0 | 0
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 60 | 2507.39 | 150443.4 | 6.935
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 100 | 259.01 | 25901 | 1.194
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 100 | 464.67 | 46467 | 2.142
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 100 | 292.86 | 29286 | 1.35
|  | Смена теплоизоляции | м.п. | 150 | 361.33 | 54199.5 | 2.4984
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 120 | 763.78 | 91653.6 | 4.225
11 | Электроснабжение | Смена светильников подвал | шт. | 30 | 250.4 | 7512 | 0.34628
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 20 | 246.14 | 4922.8 | 0.22693
|  | Установка фотореле | м.п. | 2 | 1262.97 | 2525.94 | 0.11644
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов. |  |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов |  |  |  | 0 | 0
|  | Установка нагр.приборов | шт. | 6 | 3556.9 | 65 | 0.0029963
|  | Косметический ремонт мусорокамер | шт. | 10 | 40000 | 400000 | 18.4388
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. | 3 | 35000 | 105000 | 4.8402
|  | Итого |  |  |  | 1834996.12 | 84.5878 | Итого в месяц | 7.049
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 985177.7047 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. | м2 | 490 | 1510 | 739900 | 34.11
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые | м2 | 165 | 5644 | 931260 | 42.93
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 140000 | 6.45
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 | 700 | 3289 | 2302300 | 106.13
|  | Ремонт внутрикварт.дороги | м2 | 800 | 3289 | 2631200 | 121.29
|  | Итого |  |  |  | 6744660 | 310.91 | Итого в месяц | 25.91
|  | Управдом | [5 empty] | / Расторгуева Н.А. /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )