## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Лесосечная 3, общей площадью 17336,2 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
17336.2
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем |  | Стоимость единицы работ руб. |  |  |  | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  |  | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
"воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. | 402 | 40.43 | 16252.86 | 0.93751
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. | 150 | 260 | 39000 | 2.2496
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Устранение неисправностей кровель | м2 | 200 | 165.91 | 33182 | 1.914
|  | Ремонт козырька (покровный слой) 7 подъезд | м2 | 4 | 165.91 | 663.64 | 0.038281
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. | 20 | 2133 | 42660 | 2.4607
|  | Ремонт дверей | шт. | 10 | 2310.62 | 23106.2 | 1.3328
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. | 3 | 331.1 | 993.3 | 0.057296
|  | Ремонт ограждений лестн.маршей | м.п. | 100 | 162 | 16200 | 0.93446
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт мусоракамеры | шт. | 8 | 5000 | 40000 | 2.3073
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 32 | 2507.39 | 80236.48 | 4.6283
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 10 | 3588.04 | 35880.4 | 2.0697
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 16 | 2507.39 | 40118.24 | 2.3141
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 100 | 259.01 | 25901 | 1.494
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 100 | 464.67 | 46467 | 2.6803
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 100 | 292.86 | 29286 | 1.6893
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 120 | 763.78 | 91653.6 | 5.2868
|  | Удлинение отвода ливневой канализации | м.п. | 16 | 763.78 | 12220.48 | 0.70491
11 | Электроснабжение | Смена светильников подв | шт. | 160 | 250.4 | 40064 | 2.311
|  | Смена светильников шар | шт. | 50 | 218.22 | 10911 | 0.62938
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 10 | 246.14 | 2461.4 | 0.14198
|  | Замена освещения МОП | м.п. | 80 | 325.29 | 26023.2 | 1.5011
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов. |  |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов |  |  |  | 0 | 0
|  | Установка нагр.приборов | шт. | 6 | 3556.9 | 21341.4 | 1.231
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. | 2 | 35000 | 70000 | 4.0378
|  | Итого |  |  |  | 744622.2 | 42.9519 | Итого в месяц | 3.5793
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 788289.1411 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. | м2 | 402 | 1510 | 607020 | 35.0146
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые | м2 | 132 | 5644 | 745008 | 42.9741
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 9.2292
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 1512028 | 87.218 | Итого в месяц | 7.2682
|  | Управдом | [5 empty] | / Расторгуева Н.А. /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )