## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Бульвар Молодежи, 26, общей площадью 1237,8 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед. объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 1237.8 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. |  |  | 0 | 0
3 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
4 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Устранение неисправностей кровель (шифер) | м2 | 20 | 296.75 | 5935 | 4.7948
|  | Устройство парапетных решеток | м.п. | 3 | 1540.39 | 4621.17 | 3.7334
5 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт дверей | шт. | 2 | 2310.62 | 4621.24 | 3.7334
6 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт балконов | шт. | 2 | 662.2 | 1324.4 | 1.07
7 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 | 350 | 28.42 | 9947 | 8.036
8 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 1 | 2507.39 | 2507.39 | 2.0257
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 1 | 3588.04 | 3588.04 | 2.8987
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 1 | 2207.39 | 2207.39 | 1.7833
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 14 | 259.01 | 3626.14 | 2.9295
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 4 | 464.67 | 1858.68 | 1.5016
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 8 | 292.86 | 2342.88 | 1.8928
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м/п | 12 | 244.45 | 2933.4 | 2.3698
|  | Ø20 | м/п | 8 | 256.29 | 2050.32 | 1.6564
|  | Ø32 | м/п | 4 | 289.39 | 1157.56 | 0.93518
9 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 4 | 763.28 | 3053.12 | 2.4666
10 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 10 | 218.22 | 2182.2 | 1.763
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 12 | 319.82 | 3837.84 | 3.1005
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 52 | 246.14 | 12799.28 | 10.3403
|  | Освещение МОП | м.п. | 180 | 325.29 | 58552.2 | 47.3034
|  | Смена вставок | шт. | 4 | 135.35 | 541.4 | 0.43739
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 5 | 85.85 | 429.25 | 0.34678
11 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов |  |  |  | 0 | 0
12 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
13 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Устройство пешех.дорожки (установка поребриков) | м2 |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 130115.9 | 105.1187 | Итого в месяц | 8.7599
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 72662.606 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. | м2 |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт цоколя | м2 |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. | м2 |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые | м2 |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | ремонт балконных плит. | шт. |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 140000 | 140000 | 113.1039
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | Полная замена осветительного оборуд. |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 | 50 | 3289 | 164450 | 132.8567
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт внутрикварт.дороги | м2 |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 304450 | 245.9606 | Итого в месяц | 20.4967
|  | Управдом | [5 empty] | / Богмолова Л.В. /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )