## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Бульвар Молодежи, 28, общей площадью 1274,5 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед. объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 1274.5 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. | 112 | 42.05 | 4709.6 | 3.6953
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. |  |  | 0 | 0
3 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
4 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. | 8 | 544.13 | 4353.04 | 3.4155
|  | Устранение неисправностей кровель (шифер) | м2 | 20 | 296.75 | 5935 | 4.6567
5 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт дверей | шт. | 2 | 2310.62 | 4621.24 | 3.6259
6 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
7 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 | 50 | 28.42 | 1421 | 1.1149
8 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 1 | 2507.39 | 2507.39 | 1.9674
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 1 | 3588.04 | 3588.04 | 2.8153
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 1 | 2507.39 | 2507.39 | 1.9674
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 12 | 259.01 | 3108.12 | 2.4387
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 4 | 464.67 | 1858.68 | 1.4584
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 6 | 292.86 | 1757.16 | 1.3787
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м/п | 8 | 244.45 | 1955.6 | 1.5344
|  | Ø20 | м/п | 20 | 256.29 | 5125.8 | 4.0218
|  | Ø32 | м/п | 2 | 289.39 | 578.78 | 0.45412
|  | Ø50 | м/п | 32 | 380.15 | 12164.8 | 9.5448
9 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы Ø100 | м.п. | 4 | 763.28 | 3053.12 | 2.3955
10 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 10 | 218.22 | 2182.2 | 1.7122
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 12 | 318.92 | 3827.04 | 3.0028
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 21 | 246.14 | 5168.94 | 4.0557
|  | Освещение МОП | м.п. | 60 | 325.29 | 19517.4 | 15.3138
|  | Смена вставок | шт. | 4 | 135.35 | 541.4 | 0.42479
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 5 | 85.85 | 429.25 | 0.3368
11 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов |  |  |  | 0 | 0
12 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
13 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Устройство пешех.дорожки (установка поребриков) | м2 |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 90910.99 | 71.3307 | Итого в месяц | 5.9442
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 61724.042 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. | м2 |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт цоколя | м2 | 94 | 1776 | 166944 | 130.9878
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. | м2 |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые | м2 |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | ремонт балконных плит. | шт. |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 140000 | 140000 | 109.847
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | Полная замена осветительного оборуд. |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 | 20 | 3289 | 65780 | 51.6124
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт внутрикварт.дороги | м2 | 100 | 3289 | 328900 | 258.062
|  | Итого |  |  |  | 701624 | 550.5092 | Итого в месяц | 45.8758
|  | Управдом | [5 empty] | / Богмолова Л.В. /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )