## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Бульвар Молодежи, 28а, общей площадью 1764,4 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед. объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 1764.4 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. |  |  | 0 | 0
3 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
4 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. | 20 | 544.13 | 10882.6 | 6.1679
|  | Устранение неисправностей кровель (шифер) | м2 | 20 | 296.75 | 5935 | 3.3637
5 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. |  |  | 0 | 0
6 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт ограждений лестн.маршей | м.п. |  |  | 0 | 0
7 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 | 85 | 28.42 | 2415.7 | 1.3691
8 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 1 | 2507.39 | 2507.39 | 1.4211
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 1 | 3588.04 | 3588.04 | 2.0336
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 1 | 2507.39 | 2507.39 | 1.4211
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 8 | 259.01 | 2072.08 | 1.1744
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 4 | 464.67 | 1858.68 | 1.0534
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 6 | 292.86 | 1757.16 | 0.9959
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м/п | 12 | 244.45 | 2933.4 | 1.6625
|  | Ø20 | м/п | 8 | 256.29 | 2050.32 | 1.162
|  | Ø32 | м/п | 6 | 289.39 | 1736.34 | 0.9841
|  | Ø50 | м/п | 2 | 380.15 | 760.3 | 0.43091
10 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 22 | 218.22 | 4800.84 | 2.7209
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 27 | 246.14 | 6645.78 | 3.7666
|  | Освещение МОП | м.п. | 100 | 325.29 | 32529 | 18.4363
|  | Смена вставок | шт. | 4 | 135.35 | 541.4 | 0.30685
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 5 | 85.85 | 429.25 | 0.24328
11 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов |  |  |  | 0 | 0
12 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
13 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Устройство пешех.дорожки (установка поребриков) | м2 |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 85950.67 | 48.7138 | Итого в месяц | 4.0595
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 92808.971 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. | м2 | 135 | 1510 | 203850 | 115.535
|  | Ремонт цоколя | м2 | 90 | 1776 | 159840 | 90.5917
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. | м2 |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые | м2 |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | ремонт балконных плит. | шт. |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 140000 | 140000 | 79.3471
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | Полная замена осветительного оборуд. |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 | 50 | 3289 | 164450 | 93.2045
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт внутрикварт.дороги | м2 | 100 | 3289 | 328900 | 186.409
|  | Итого |  |  |  | 997040 | 565.0873 | Итого в месяц | 47.0906
|  | Управдом | [5 empty] | / Богмолова Л.В. /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )