## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Бульвар Молодежи, 30, общей площадью 4316,3 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед. объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 4316.3 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметезация стыков | м2 |  |  | 0 | 0
3 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
4 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. | 30 | 544.13 | 16323.9 | 3.7819
|  | Устранение неисправностей кровель (шифер) | м2 | 30 | 296.75 | 8902.5 | 2.0625
|  | Устройство парапетных решеток | м.п. | 6 | 1540.39 | 9242.34 | 2.1413
|  | Ремонт козырька (покровный слой) | шт. | 6 | 662.2 | 3973.2 | 0.92051
5 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт дверей | шт. | 4 | 2310.62 | 9242.48 | 2.1413
6 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
7 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 | 3120 | 28.42 | 88670.4 | 20.5432
8 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 2 | 2507.39 | 5014.78 | 1.1618
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 2 | 3588.04 | 7176.08 | 1.6626
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 2 | 2207.39 | 4414.78 | 1.0228
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 20 | 259.01 | 5180.2 | 1.2001
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 8 | 464.67 | 3717.36 | 0.86124
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 14 | 292.86 | 4100.04 | 0.9499
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м/п | 12 | 244.45 | 2933.4 | 0.67961
|  | Ø20 | м/п | 10 | 256.29 | 2562.9 | 0.59377
|  | Ø32 | м/п | 10 | 289.39 | 2893.9 | 0.67046
|  | Ø50 | м/п | 2 | 380.15 | 760.3 | 0.17615
9 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 10 | 763 | 7630 | 1.7677
|  | Замена запорн.арматуры d50 (ГВС) | шт. | 1 | 2507.39 | 2507.39 | 0.58091
10 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 4 | 218.22 | 872.88 | 0.20223
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 8 | 246.14 | 1969.12 | 0.45621
|  | Смена освещения МОП | м.п. | 20 | 325.29 | 6505.8 | 1.5073
|  | Смена вставок | шт. | 1 | 135.35 | 135.35 | 0.031358
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 2 | 85.85 | 171.7 | 0.039779
11 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов |  |  |  | 0 | 0
12 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
13 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. | 3 | 35000 | 105000 | 24.3264
|  | Устройство пешех.дорожки (установка поребриков) | м2 |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 299900.8 | 69.481 | Итого в месяц | 5.7901
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 184335.199 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. | м2 | 2670 | 400 | 1068000 | 247.4341
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые |  |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 37.0688
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | Полная замена осветительного оборуд. |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов |  |  |  | 0 | 0
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт внутрикварт.дороги |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 1228000 | 284.5029 | Итого в месяц | 23.7086
|  | Управдом | [5 empty] | / Богмолова Л.В. /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )