## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Бульвар Молодежи, 7, общей площадью 523,7 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед.объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 523.7 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. |  |  | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Устранение неисправностей кровель (шифер) | м2 | 20 | 296.75 | 5935 | 11.3328
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт дверей | шт. | 2 | 2310.62 | 4621.24 | 8.8242
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт ограждений лестн.маршей | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт балконов | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Покраска балконов (1м2) | шт. |  |  | 0 | 0
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. | 2 | 27203.2 | 54406.4 | 103.8885
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 | 20 | 28.24 | 564.8 | 1.0785
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 2 | 2507.39 | 5014.78 | 9.5757
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 2 | 2207.39 | 4414.78 | 8.43
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 10 | 259.01 | 2590.1 | 4.9458
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 8 | 464.67 | 3717.36 | 7.0983
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 10 | 292.86 | 2928.6 | 5.5921
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м/п | 10 | 244.45 | 2444.5 | 4.6677
|  | Ø20 | м/п | 8 | 256.29 | 2050.32 | 3.9151
|  | Ø32 | м/п | 4 | 289.39 | 1157.56 | 2.2103
|  | Ø50 | м/п | 2 | 380.15 | 760.3 | 1.4518
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 6 | 763.78 | 4582.68 | 8.7506
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 7 | 218.22 | 1527.54 | 2.9168
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 15 | 246.14 | 3692.1 | 7.05
|  | Освещение МОП | м.п. | 50 | 325.29 | 16264.5 | 31.0569
|  | Смена вставок | шт. | 2 | 135.35 | 270.7 | 0.5169
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 5 | 85.85 | 429.25 | 0.81965
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов.(прочистка) |  |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Установка нагр.приборов | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Косметический ремонт мусорокамер | шт. |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 117372.51 | 224.1217 | Итого в месяц | 18.6768
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 28534.221 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. | м2 |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. | м2 | 616 | 1500 | 924000 | 1764.3689
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые | м2 |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | ремонт балконных плит. | шт. |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 305.5184
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | Полная замена осветительного оборуд. |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 |  |  | 0 | 0
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт внутрикварт.дороги | м2 |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 1084000 | 2069.8873 | Итого в месяц | 172.4906
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )