## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Бульвар Молодежи, 8, общей площадью 640,2 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед. объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 640.2 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. | 2 | 260 | 520 | 0.81225
3 |  | Ремонт кирпичной кладки стен | кв.м. | 6 | 1691.78 | 10150.68 | 15.8555
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Устранение неисправностей кровель (шифер) | м2 | 20 | 296.75 | 5935 | 9.2705
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт дверей | шт. | 2 | 2310.62 | 4621.24 | 7.2184
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 | 40 | 28.42 | 1136.8 | 1.7757
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 2 | 2507.39 | 5014.78 | 7.8331
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 2 | 3588.04 | 7176.08 | 11.2091
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 2 | 2207.39 | 4414.78 | 6.8959
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 10 | 259.01 | 2590.1 | 4.0458
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 8 | 464.67 | 3717.36 | 5.8066
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 10 | 292.86 | 2928.6 | 4.5745
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м/п | 10 | 244.45 | 2444.5 | 3.8183
|  | Ø20 | м/п | 8 | 256.29 | 2050.32 | 3.2026
|  | Ø32 | м/п | 2 | 289.39 | 578.78 | 0.90406
|  | Ø50 | м/п | 2 | 380.15 | 760.3 | 1.1876
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 6 | 547.15 | 3282.9 | 5.1279
|  | Удлинение отвода ливневой канализации | м.п. |  |  | 0 | 0
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 8 | 218.22 | 1745.76 | 2.7269
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 12 | 246.14 | 2953.68 | 4.6137
|  | Освещение МОП | м.п. | 100 | 325.29 | 32529 | 50.8107
|  | Смена вставок | шт. | 2 | 135.35 | 270.7 | 0.42284
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 5 | 85.85 | 429.25 | 0.67049
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. Каналов |  |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Установка нагр.приборов | шт. |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 95250.61 | 148.7826 | Итого в месяц | 12.3985
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 13481.565 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. | м2 | 90 | 1510 | 135900 | 212.2774
|  | Ремонт цоколя | м2 | 90 | 1776 | 159840 | 249.672
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые | м2 |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | ремонт балконных плит. | шт. |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 140000 | 140000 | 218.6817
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | Полная замена осветительного оборуд. |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 |  |  | 0 | 0
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт внутрикварт.дороги | м2 |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 435740 | 680.6311 | Итого в месяц | 56.7193
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )