## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Бульвар Молодежи,9, общей площадью 509,3 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед. объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 509.3 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. |  | 260 | 0 | 0
|  | Ремонт кирпичной кладки стен | кв.м. |  | 1691.78 | 0 | 0
3 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
4 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Устранение неисправностей кровель (шифер) | м2 | 24 | 296.75 | 7122 | 13.9839
5 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. | 2 | 2133.25 | 4266.5 | 8.3772
|  | Ремонт дверей | шт. | 2 | 2310.62 | 4621.24 | 9.0737
6 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
7 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 | 57.5 | 28.42 | 1634.15 | 3.2086
8 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 1 | 2507.39 | 2507.39 | 4.9232
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 1 | 3588.04 | 3588.04 | 7.045
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 14 | 259.01 | 3626.14 | 7.1199
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 2 | 464.67 | 929.34 | 1.8247
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 3 | 292.86 | 878.58 | 1.7251
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
9 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 4 | 763.28 | 3053.12 | 5.9947
10 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 8 | 218.22 | 1745.76 | 3.4278
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 22 | 246.14 | 5415.08 | 10.6324
|  | Освещение МОП | м.п. | 80 | 325.29 | 26023.2 | 51.096
|  | Смена вставок | шт. | 2 | 135.35 | 270.7 | 0.53151
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 5 | 85.85 | 429.25 | 0.84282
11 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов |  |  |  | 0 | 0
12 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
13 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 66110.49 | 129.8066 | Итого в месяц | 10.8172
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 30540.363 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. | м2 | 141 | 1510 | 212910 | 418.0444
|  | Ремонт цоколя | м2 | 90 | 1776 | 159840 | 313.8425
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. | м2 | 600 | 1500 | 900000 | 1767.1314
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые | м2 |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | ремонт балконных плит. | шт. |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 140000 | 140000 | 274.8871
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | Полная замена осветительного оборуд. |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 |  |  | 0 | 0
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт внутрикварт.дороги | м2 |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 1412750 | 2773.9054 | Итого в месяц | 231.1588
|  | Управдом | [5 empty] | / Богмолова Л.В. /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )