## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Морской 20 , общей площадью 1288,3 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
1288.3
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем |  | Стоимость единицы работ руб. |  |  |  | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  |  | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
"воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. | 100 | 40.44 | 4044 | 3.139
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков, |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Устранение неисправностей кровель | м2 |  |  | 0 | 0 |  |  | Смена шифера
|  | Устройство парапетных решеток | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Смена желобов | м.п. |  |  | 0 | 0
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков |  |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт дверей |  |  |  | 0 | 0
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца |  |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт балконов | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Покраска балконов (1м2) | шт. |  |  | 0 | 0
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 |  |  | 0 | 0
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 |  |  |  | 0 | 0
|  | Замена запорн.арматура d80 |  |  |  | 0 | 0
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Смена воздухосборников | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Устройство дренажной системы | шт. |  |  | 0 | 0
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 |  |  |  | 0 | 0
|  | Замена запорн.арматура d50 (ГВС) |  |  |  | 0 | 0
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 4 | 218.22 | 872.88 | 0.67754
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 2 | 319.82 | 639.64 | 0.4965
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 6 | 246.14 | 1476.84 | 1.1463
|  | Освещение МОП (подвал) | м.п. | 10 | 325.29 | 3252.9 | 2.525
|  | Освещение МОП | м.п. | 30 | 325.29 | 9758.7 | 7.5749
|  | Смена вставок | шт. | 4 | 135.35 | 541.4 | 0.42024
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 4 | 85.86 | 343.44 | 0.26658
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов. |  |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов |  |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Устройство пешех. дорожки | м2 |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 20929.8 | 16.2461 | Итого в месяц | 1.3538
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 80356.566 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт цоколя | м2 |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые | м2 |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | ремонт балконных плит. | шт. |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 140000 | 140000 | 108.6703
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | Полная замена осветительного оборуд. |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов, спортивных и |  |  |  | 0 | 0
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 140000 | 108.6703 | Итого в месяц | 9.0559
|  | Управдом | [5 empty] | / Брекина И.В. /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )
Note on C44: Сан Саныч: