## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Морской проспект 40 , общей площадью 2541,4 кв.м., в т.ч. жилая кв. м., нежилая кв.м.
2541.4
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во | за ед. руб | руб. | руб. | выполнения | "против"
"воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков, | м |  |  | 0 | 0
3 | Перекрытия |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Крыши | Устранение неисправн.кровель (шифер) | м2 | 20 | 296.75 | 5935 | 2.3353
|  | Противопожарная обработка деревянных элементов крыши | м2 | 1180.1 | 46 | 54284.6 | 21.3601
5 | Окна, двери | Рем. окон и дверных блоков. | м2 |  |  | 0 | 0
6 | Л/кл.,балк.,крыльца | Восстан. отдельн.уч-ков крыльца | шт |  |  | 0 | 0
7 | Внутр.отделка | Косметический рем. тамбуров | шт |  |  | 0 | 0
8 | Отопление | Смена смена изоляции труб | м.п. |  |  | 0 | 0
9 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена задвижек ду 80 | шт | 3 | 3588 | 10764 | 4.2355
10 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 5 | 218.22 | 1091.1 | 0.42933
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 2 | 319.82 | 639.64 | 0.25169
|  | Смена освещения МОП | м.п. | 25 | 325.29 | 8132.25 | 3.1999
|  | Смена вставок | шт. | 2 | 135.35 | 270.7 | 0.10652
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 4 | 85.85 | 343.4 | 0.13512
11 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Мусоропроводы | Восстан-е работоспособности мусороприемников |  |  |  | 0 | 0
13 | Внешнее благоустр. | Вырубка деревьев. |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 81460.69 | 32.0535 | Итого за месяц | 2.6711
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 149949.698 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Устроство козырьков. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Кап.ремонт ,мягкая кровля 2,3 подъезда |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных и дверных блоков. |  |  |  | 0 | 0
5 | Л/кл.,балк.,крыльца | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Косметический рем. лестн.клеток, тамбуров |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка приборов учёта тепла и воды | шт | 1 | 160000 | 160000 | 62.9574
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Мусоропроводы | Капитальный ремонт мусороприёмников |  |  |  | 0 | 0
13 | Внешн.благоустр | Капитальный ремонт дорог с устройством парковочных карманов, |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 160000 | 62.9574 | Итого за месяц | 5.2465
|  | Упрвдом | [5 empty] | Гундина Л.С.
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )