## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Морской проспект 46 , общей площадью 2110,2 кв.м., в т.ч. жилая кв. м., нежилая кв.м.
2110.2
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем |  | Стоимость единицы работ руб. |  |  |  | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  |  | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
"воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков, | м |  |  | 0 | 0
3 | Перекрытия |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Крыши | Противопожарная обработка деревянных элементов крыши | м2 | 972.7 | 46 | 44744.2 | 21.2038
5 | Окна, двери | Смена двери в эл.щитовой | шт | 1 | 5658.42 | 5658.42 | 2.6815
6 | Л/кл.,балк.,крыльца | Восстан. отдельн.уч-ков ступеней в 4 подъезде | шт | 6 | 282.95 | 1697.7 | 0.80452
|  | Устройство козырьков | шт |  |  | 0 | 0
7 | Внутр.отделка | Косметический рем. теплоузла | шт |  |  | 0 | 0
8 | Отопление | Смена смена изоляции труб | м.п. |  |  | 0 | 0
9 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена систем канализации ду100 | м.п |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 10 | 218.22 | 2182.2 | 1.0341
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 5 | 319.82 | 1599.1 | 0.7578
|  | Смена свещения МОП | м.п. | 25 | 325.29 | 8132.25 | 3.8538
|  | Смена вставок | шт. | 3 | 135.35 | 406.05 | 0.19242
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 4 | 85.85 | 343.4 | 0.16273
11 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Мусоропроводы | Восстан-е работоспособности мусороприемников |  |  |  | 0 | 0
13 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детск.площадки |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 64763.32 | 30.6906 | Итого за месяц | 2.5576
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 125965.951 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0
2 | Стены,фасады | Устройство козырьков |  |  |  | 0
3 | Крыши | Кап.ремонт ,мягкая кровля 2,3 подъезда |  |  |  | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных и дверных блоков. |  |  |  | 0
5 | Л/кл.,балк.,крыльца | Устройство козырьков | шт | 4 | 25500 | 102000 | 48.3367
6 | Внутр.отделка | Косметический рем. лестн.клеток, тамбуров |  |  |  | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка приборов учёта тепла и воды | шт. |  |  | 0
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0
12 | Мусоропроводы | Капитальный ремонт мусороприёмников |  |  |  | 0
13 | Внешн.благоустр | Капитальный ремонт дорог с устройством парковочных карманов, |  |  |  | 0
|  | Итого |  |  |  | 102000 | 48.3367 |  | 4.0281
|  | Упрвдом | [5 empty] | Гундина Л.С.
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )