## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Полевая 16 , общей площадью 11344,9 кв.м., в т.ч. жилая кв. м., нежилая кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед.объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 11344.9 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков, | м | 180 | 260 | 46800 | 4.1252 |  |  | швы
3 | Перекрытия |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Крыши | Устранение неисправн.кровель (мягкая) | м2 |  |  | 0 | 0
| Окна, двери | Ремонт окон |  | 11 | 2133.25
5 |  | Ремонт деревянных полотен дверей | м2 | 4 | 2310.69 | 9242.76 | 0.81471
6 | Л/кл.,балк.,крыльца | Восстан. отдельн.уч-ков крыльца (1 п-д) | шт |  |  | 0 | 0
7 | Внутр.отделка | Косметический рем. лестн.клеток, тамбуров | шт | 6 | 137659.38 | 825956.28 | 72.8042
8 | Отопление | Смена изоляции труб | м.п. | 300 | 361.33 | 108399 | 9.5549
9 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена запорной арматуры ду до 32 | шт | 50 | 538.4 | 26920 | 2.3729
|  | задвижки ду 50 | шт | 6 | 2507.4 | 15044.4 | 1.3261
|  | задвижки ду 80 | шт | 1 | 3588.04 | 3588.04 | 0.31627
|  | задвижки ду 100 | шт | 1 | 4088.04 | 4088.04 | 0.36034
10 | Электроснабжение | Смена светильников (антивандальные) | шт | 20 | 574.22 | 11484.4 | 1.0123
|  | Смена светильников (НБО) | шт | 22 | 218.22 | 4800.84 | 0.42317
|  | Монтаж светильника РКУ | шт | 3 | 1770.12 | 5310.36 | 0.46808
|  | Смена светильников (НСП) | шт | 36 | 319.82 | 11513.52 | 1.0149
|  | Смена автоматического выключателя | шт | 192 | 246.14 | 47258.88 | 4.1656
|  | Замена эл.проводки освещения МОП | м.п. | 360 | 325.29 | 117104.4 | 10.3222
|  | Смена плавких вставок | шт | 10 | 135.35 | 1353.5 | 0.1193
|  | Смена (установка) выключателей/патронов | шт | 66 | 85.86 | 5666.76 | 0.4995
11 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Мусоропроводы | Восстан-е работоспособности мусороприемников | шт | 6 | 538.4 | 3230.4 | 0.28474
13 | Внешнее благоустр. | Санитарная обрезка деревьев, кустарников. | шт | 25 | 222.29 | 5557.25 | 0.48985
|  | Итого |  |  |  | 1253318.83 | 110.4742 | Итого за месяц | 9.2062
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 599311.6938 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт швов |  |  |  | 0
3 | Крыши | Кап.ремонт ,мягкая кровля |  |  |  | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных и дверных блоков. |  |  |  | 0
5 | Л/кл.,балк.,крыльца | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0
6 | Внутр.отделка | Косметический рем. лестн.клеток, тамбуров |  |  |  | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка приборов учёта тепла и воды | шт | 1 | 160000 | 160000
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0
12 | Мусоропроводы | Капитальный ремонт мусороприёмников |  |  |  | 0
13 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов, спортивных и |  |  |  | 0
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0
|  | Итого |  |  |  | 160000 | 14.1033 |  | 1.1753
|  | Упрвдом | [5 empty] | Кулешова Л,С,
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )