## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Русская,11/1, общей площадью 3139 кв.м., в т.ч. жилая кв. м., нежилая кв.м.
3139
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во | за ед. руб | руб. | руб. | выполнения | "против"
"воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков, | м.п. |  |  | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Устранение неисправн.кровель | м2 |  |  | 0 | 0
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. | 1 | 2133.25 | 2133.25 | 0.6796 |  |  | установ. Тамбурной коробки двери
|  | Ремонт дверей |  |  |  | 0 | 0
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца | шт. |  |  | 0 | 0
| Внутр.отделка | Косметический рем. лестн.клеток | шт. | 1 | 137659.38 | 137659.38 | 43.8545
|  | Косметический рем. подвалов |  |  |  | 0 | 0
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 4 | 2507.39 | 10029.56 | 3.1951
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 4 | 3588.04 | 14352.16 | 4.5722
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 24 | 292.86 | 7028.64 | 2.2391
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. |  |  | 0 | 0
11 | Электроснабжение | Смена светильников (антивандальный) | шт. | 1 | 574.22 | 574.22 | 0.18293
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 20 | 246.14 | 4922.8 | 1.5683
|  | Смена освещения МОП (подвал) | м.п. | 80 | 325.29 | 26023.2 | 8.2903
|  | Смена вставок | шт. | 7 | 135.35 | 947.45 | 0.30183
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 10 | 85.86 | 858.6 | 0.27353
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов. | м.п. |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Установка нагреват.приборов | шт. | 1 | 3556.9 | 3556.9 | 1.1331
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 208086.16 | 66.2906 | Итого за месяц | 5.5242
| Остаток средств по капитальному ремонтуна конец 2009г.(ориентировочно) |  |  | 131793.924
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Косметический ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков (пластиковые) |  |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Косметический рем.лест.клеток, тамбуров |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного приборов учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 50.9716
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, | к-т | 1 | 600000 | 600000 | 191.1437
| Сист. пожарной сигнализ | Устройство системы пожарного оповещения |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов, спортивных и |  |  |  | 0 | 0
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 760000 | 242.1153 | Итого за месяц | 20.1763
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )