## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Русская,11, общей площадью 9021,6 кв.м., в т.ч. жилая кв. м., нежилая кв.м.
9021.6
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во | за ед. руб | руб. | руб. | выполнения | "против"
"воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. | 251.2 | 40.44 | 10158.528 | 1.126 |  |  | 150,2м2- малосемейка
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков, | м.п. | 55 | 260 | 14300 | 1.5851 |  |  | 25м2 -малосемейка
|  | Ремонт примыкания козырьков |  | 22 | 42.05 | 925.1 | 0.10254 |  |  | 14п.м. - малосемейка
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Устранение неисправн.кровель | м2 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт дверей |  |  |  | 0 | 0
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт балконов |  |  |  | 0 | 0
|  | Косметический рем. лестн.клеток | шт. | 3 | 137659.38 | 412978.14 | 45.7766 |  |  | 2 малосемейка
8 | Внутр.отделка | тамбура | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Косметический рем. Подвалов |  |  |  | 0 | 0
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 10 | 2507.39 | 25073.9 | 2.7793 |  |  | 6-малосемейка
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 20 | 3588.04 | 71760.8 | 7.9543 |  |  | 12-малосемейка
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1-малосемейка
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Замена запорн.арматура d50 (ГВС) | шт. |  |  | 0 | 0
11 | Электроснабжение | Смена светильников (антивандальные) | шт. | 5 | 574.22 | 2871.1 | 0.31825
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 60 | 246.14 | 14768.4 | 1.637 |  |  | 30-малосемейка
|  | Освещение МОП (подвал) | м.п. | 160 | 325.29 | 52046.4 | 5.7691 |  |  | 80-малосемейка
|  | Освещение МОП | м.п. | 160 | 325.29 | 52046.4 | 5.7691 |  |  | 80-малосемейка
|  | Смена вставок | шт. | 20 | 135.35 | 2707 | 0.30006 |  |  | 10-малосемейка
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 40 | 85.86 | 3434.4 | 0.38069 |  |  | 20-малосемейка
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов. | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Установка нагрев.приборов | м.п. | 4 | 3556.9 | 14227.6 | 1.5771 |  |  | основной
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 677297.768 | 75.0751 | Итого за месяц | 6.2563
| Остаток средств по капитальному ремонтуна конец 2009г.(ориентировочно) |  |  | 564692
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Косметический ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных, дверных блоков. 16шт | м2 | 28.45 | 5644 | 160571.8 | 17.7986 |  |  | основной
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | ремонт балконных плит. |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Косметический рем.лест.клеток, тамбуров |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  | 1 | 700000 | 700000 | 77.5916 |  |  | основной
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного приборов учёта тепла и воды | шт. | 1 | 140000 | 140000 | 15.5183
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  | 1 | 2140000 | 2140000 | 237.2085 |  |  | основной
|  | Полная замена осветительного оборуд. |  |  |  | 0 | 0
|  | Полная замена системы пожарной сигнализации | к-т | 1 |  | 0 | 0 |  |  | Малосемейка
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов, спортивных и | м2 | 50 | 850 | 42500 | 4.7109
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 3183071.8 | 352.8279 | Итого за месяц | 29.4023
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )
Note on C40: Сан Саныч: