## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Строителей, 9, общей площадью 2535,8 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем |  | Стоимость ед.объема |  |  |  | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  |  | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 2535.8 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. |  |  | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. | 20 | 655.6 | 13112 | 5.1708
|  | Устранение неисправностей кровель (шифер) | м2 | 14 | 296.75 | 4154.5 | 1.6383
|  | Устройство парапетных решеток | м.п. | 3 | 162.59 | 487.77 | 0.19235
|  | Смена желобов | м.п. | 4 | 362.32 | 1449.28 | 0.57153
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт дверей | шт. | 2 | 2310.62 | 4621.24 | 1.8224
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. | 4 | 331.1 | 1324.4 | 0.52228
|  | Ремонт ограждений лестн.маршей | м.п. | 3 | 162 | 486 | 0.19166
|  | Ремонт балконов | шт. | 6 | 522.32 | 3133.92 | 1.2359
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. | 4 | 54406.4 | 217625.6 | 85.8213
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 |  |  | 0 | 0
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 2 | 2507.39 | 5014.78 | 1.9776
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 1 | 3588.04 | 3588.04 | 1.415
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 2 | 2507.39 | 5014.78 | 1.9776
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 12 | 259.01 | 3108.12 | 1.2257
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 4 | 464.67 | 1858.68 | 0.73298
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 10 | 292.86 | 2928.6 | 1.1549
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м/п | 10 | 244.45 | 2444.5 | 0.964
|  | Ø20 | м/п | 8 | 256.29 | 2050.32 | 0.80855
|  | Ø32 | м/п |  |  | 0 | 0
|  | Ø50 | м/п | 2 | 380.15 | 760.3 | 0.29983
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 12 | 763.78 | 9165.36 | 3.6144
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 8 | 218.22 | 1745.76 | 0.68845
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 12 | 319.82 | 3837.84 | 1.5135
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 28 | 246.14 | 6891.92 | 2.7178
|  | Смена освещения МОП | м.п. | 120 | 325.29 | 39034.8 | 15.3935
|  | Смена вставок | шт. | 3 | 135.35 | 406.05 | 0.16013
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 5 | 85.85 | 429.25 | 0.16928
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов.(прочистка) |  |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Установка нагр.приборов | шт. |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Устройство пешех. Дорожки | м2 | 12 | 3297 | 39564 | 15.6022 |  |  | подход к крыльцам
|  | Итого |  |  |  | 374237.81 | 147.5818 | Итого в месяц | 12.2985
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 136409.611 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. | м2 |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые | м2 |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 63.0965
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем канализ. | к-т | 1 | 140000 | 140000 | 55.2094
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  | 1 | 948148 | 948148 | 373.9049
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 |  |  | 0 | 0 |  |  | мусорн.стоян.
|  | Итого |  |  |  | 1248148 | 492.2107 | Итого в месяц | 41.0176
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )
Note on C48: Сан Саныч: