## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Цветной проезд, 15, общей площадью 2033,0 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
2033
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем |  | Стоимость единицы работ руб. |  |  |  | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  |  | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
"воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. |  |  | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Устранение неисправностей кровель | м2 | 26 | 165.91 | 4313.66 | 2.1218
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. |  |  | 0 | 0
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | м2 | 8 | 331.1 | 2648.8 | 1.3029
|  | Ремонт балконов | шт. |  |  | 0 | 0
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. | 3 | 54406.4 | 163219.2 | 80.2849 |  |  | 1,2,3,п.
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. |  |  | 0 | 0
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. |  |  | 0 | 0
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 5 | 218.22 | 1091.1 | 0.53669
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 10 | 319.82 | 3198.2 | 1.5731
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 12 | 246.14 | 2953.68 | 1.4529
|  | Замена эл.проводки освещения МОП | м.п. | 55 | 325.29 | 17890.95 | 8.8003
|  | Смена вставок | шт. | 4 | 135.35 | 541.4 | 0.26631
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 5 | 85.85 | 429.25 | 0.21114
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов. | м |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов |  |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 196286.24 | 96.55 | Итого за месяц | 8.0458
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 111033.232 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые 12шт. | м2 | 21.87 | 5644 | 123434.28 | 60.7153
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 78.7014
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. | к-т | 9 | 29000 | 261000 | 128.3817 |  |  | Очистка вентиляционных каналов
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 544434.28 | 267.7985 |  | 22.3165
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )