## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Цветной проезд, 27, общей площадью 2886,3 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
2886.3
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем |  | Стоимость единицы работ руб. |  |  |  | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  |  | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
"воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. |  |  | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Устранение неисправностей кровель | м2 | 26 | 165.91 | 4313.66 | 1.4945
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. |  |  | 0 | 0
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | м2 |  |  | 0 | 0
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | м | 2 | 54406.4 | 108812.8 | 37.6998 |  |  | 2,3,п.
|  | Смена напольного покрытия (плитка) 4 подъезда | шт | 4 | 47608.02 | 190432.08 | 65.9779
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 2 | 2507 | 5014 | 1.7372
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 5 | 3588 | 17940 | 6.2156
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. |  |  | 0 | 0
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 8 | 218.22 | 1745.76 | 0.60484
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 3 | 319.82 | 959.46 | 0.33242
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 12 | 246.14 | 2953.68 | 1.0233
|  | Замена эл.проводки освещения МОП | м.п. | 25 | 325.29 | 8132.25 | 2.8175
|  | Смена вставок | шт. | 3 | 135.35 | 406.05 | 0.14068
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 5 | 85.85 | 429.25 | 0.14872
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов. | м |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов |  |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 341138.99 | 118.1925 | Итого в месяц | 9.8494
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 161566.097 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые 16шт | м2 | 29.16 | 5644 | 164579.04
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. | к-т | 12 | 29000 | 348000 |  |  |  | Армоцементная кровля, демонтаж и прочистка вентканалов
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов |  |  |  | 0
|  | Итого |  |  |  | 672579.04 | 233.0246 |  | 19.4187
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )