## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул.Иванова,30, общей площадью 7567,9 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость на единицу | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во | объема | руб. | руб. | выполнения | "против"
[6 empty] | 7567.9 |  |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт цоколя | м2 |  |  | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Устранение неисправностей кровель мягкая | м2 | 30 | 165.91 | 4977.3 | 0.65769
|  | Устройство парапетных решеток | м.п. |  | 1540.39 | 0 | 0
|  | Ремонт козырька укрепление цементом козырька | м2,2шт |  | 331.1 | 0 | 0
|  | Смена желобов | м.п. |  |  | 0 | 0
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. | 10 | 2133.25 | 21332.5 | 2.8188
|  | Ремонт дверей | шт. | 4 | 2310.62 | 9242.48 | 1.2213
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. | 4 | 137659.38 | 550637.52 | 72.7596
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 |  | 27.25 | 0 | 0
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 4 | 2507.39 | 10029.56 | 1.3253
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 4 | 3588.04 | 14352.16 | 1.8965
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 6 | 2507.29 | 15043.74 | 1.9878
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 20 | 259.01 | 5180.2 | 0.6845
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 12 | 464.67 | 5576.04 | 0.7368
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 16 | 292.86 | 4685.76 | 0.61916
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м/п | 18 | 244.45 | 4400.1 | 0.58142
|  | Ø20 | м/п | 12 | 256.29 | 3075.48 | 0.40638
|  | Ø25 | м/п | 10 | 274.86 | 2748.6 | 0.36319
|  | Ø32 | м/п | 6 | 289.39 | 1736.34 | 0.22943
|  | Ø50 | м/п | 4 | 380.15 | 1520.6 | 0.20093
|  | Ø51 | м/п |  | 380.15 | 0 | 0
|  | Ø52 | м/п |  | 380.15 | 0 | 0
|  | Ø53 | м/п |  | 380.15 | 0 | 0
|  | Ø76 | м/п |  | 457.7 | 0 | 0
|  | Ø80 | м/п
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 1 | 763 | 763 | 0.10082
11 | Электроснабжение | Смена светильников (антивандальных) | шт. | 30 | 574.22 | 17226.6 | 2.2763
|  | Смена светильников (шар) | шт. |  | 218.22 | 0 | 0
|  | Смена автоматического выключателя | шт. |  | 264.14 | 0 | 0
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 24 | 319.82 | 7675.68 | 1.0142
|  | Смена освещения МОП | м.п. | 80 | 325.29 | 26023.2 | 3.4386
|  | Смена вставок | шт. | 5 | 135.35 | 676.75 | 0.089424
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 12 | 85.85 | 1030.2 | 0.13613
12 | Вентиляция | Ремонт вентил.каналов |  |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. | 2 | 538.4 | 1076.8 | 0.14229
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. | 2 | 35000 | 70000 | 9.2496
|  | Итого |  |  |  | 779010.61 | 102.9362 | Итого в месяц | 8.578
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 384975.3887 | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые |  |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 21.1419
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | Полная замена осветительного оборуд. |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов |  |  |  | 0 | 0
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 160000 | 21.1419 | Итого в месяц | 1.7618
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )